## 自治区
墨玉县2025年自治区第二批下达财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划表
单位：万元
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 资金来源 | 其中 | [10 empty] | 绩效目标 | 备注 | 安排中央和自治区提前下达资金情况
[14 empty] | 项目总投资 | 截止2024年已安排资金 | 2025年计划安排第二批次衔接资金情况 |  |  |  |  | 2025年计划安排其他政府投资 | 企业投资
[16 empty] | 小计 | 计划安排中央巩固任务资金 | 计划安排自治区巩固任务资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金 |  | 小计 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排资金 |  |  | 中央提前下达巩固任务资金资金额度 | 自治区提前下达巩固任务资金额度
[14 empty] | 14618.14 | 0 | 7906 | 0 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900
1 | MY2025-009 | 和田地区墨玉县2025年防沙治沙10kV及以下线路电力配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-2025年9月 | 墨玉县喀瓦克乡、英也尔乡、喀尔赛镇、雅瓦乡、扎瓦镇、乌尔其乡、普恰克其镇 | 本期工程涉及雅瓦乡、喀尔赛镇、乌尔其乡、普恰克其镇共4个行政乡镇。 （1）0.4kV线路部分：共新建0.4kV架空线路路径长约2.195km，新增动力表9块，单回路架设，0.4kV线路导线采用JKLGYJ-1-120/20型架空绝缘线； （2）10kV线路部分：共新建10kV线路路径长约136.1km，单回路架设，新建100kVA变压器155台；新增φ190-10m混凝土杆28基，新增φ190-12m混凝土杆2696基，新增φ190-15m混凝土杆182基，新增φ190-18m混凝土杆2基，新增断路器10台，10kV专线采用JKLGYJ-240/30型架空绝缘线，其余10kV线路均采用JKLGYJ-10-150/25型架空绝缘线。 | 公里 | 138.295 | 墨玉县林业和草原局 | 地区林草局 | 张合 | 巩固任务资金 | 4700 |  | 1880 |  | 1880 | [6 empty] | 一是能够有效为4个乡镇5590余名群众群众治沙所使用的灌溉、交通、种植等设施设备提供电力支持，为群众治沙提供基础要素保障，提高种植作物成活率，降低生产成本；二是通过发展抗旱林果产业增加就业机会，带动群众增收。 |  |  | 2500
2 | MY2025-008 | 墨玉县防沙治沙主线路电力配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-2025年9月 | 墨玉县喀瓦克乡 | 1.新建35kV架空线路路径长40km，新建电缆线路路径长0.1km，单回路架设，导线采用JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线，电缆采用 ZR-YJV22-26/35kV-3*300 型电力电缆，地线为1根24芯OPGW光缆兼通讯。 2.建设施工进场道路30km，采用推平、碾压,铺砂石料10cm,施工便道宽度4m。施工便道修筑主要沿沙漠内修筑，沿线需砍伐树木，需穿越水渠及河道、不涉及房屋拆迁。 | 公里 | 40.1 | 墨玉县林业和草原局 | 地区林草局 | 张合 | 巩固任务资金 | 2500 |  | 1040 |  | 1040 | [6 empty] | 一是能够有效为4个乡镇5590余名群众群众治沙所使用的灌溉、交通、种植等设施设备提供电力支持；二是为11余家治沙企业防沙治沙提供基础要素保障；三是通过发展抗旱林果产业增加3000余个就业岗位，带动群众增收。 |  |  | 1400
3 | MY2025-086 | 墨玉县万亩现代设施农业输水系统建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025年6月-2025年10月 | 墨玉县现代农业园区 | 1)建设1座25万m³沉沙池，向墨玉县万亩现代设施农业项目分水系统2座蓄水池供水； 2)新建输水管道3.51km，管材采用 PE100管，压力等级1.0~1.6MPa，管径DN300,双管布置，设计输水流量550m³/h；新建放水管道11.5km，管材采用PE100管，压力等级1.0~1.6MPa，管径DN350,双管布置，设计输水流量 550m³/h。 3)沉沙池放水泵站1座； 4)相关附属设施建设，包括管道沿线阀门井、排水井、进排气井、过路涵、跨排渠跨河建筑物及所有管道沿线阀门、管件设备等。 | 座 | 1 | 墨玉县现代农业园区管委会 | 地区水利局 | 何坤 | 巩固任务资金 | 2705.25 |  | 2700 |  | 2700 | [6 empty] | 项目的建设能够有效为企业投资建设的450座现代温室大棚提灌溉需求提供充足水源，促进戈壁滩设施果蔬种植产业链发展、提高生产效率，增加900多个就业岗位，带动群众增收，促进当地经济社会的可持续发展。
4 | MY2025-087 | 墨玉县万亩现代设施农业分水系统建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025年6月-2025年10月 | 墨玉县现代农业园区 | 建设2座15万m³蓄水池，为墨玉县万亩现代设施农业项目区供水；新建蓄水池放水泵站2座。 | 座 | 2 | 墨玉县现代农业园区管委会 | 地区水利局 | 何坤 | 巩固任务资金 | 2835.77 |  | 436 |  | 436 | [6 empty] | 项目的建设能够有效为企业投资建设的450座现代温室大棚提灌溉需求提供充足水源，促进戈壁滩设施果蔬种植产业链发展、提高生产效率，增加900多个就业岗位，带动群众增收，促进当地经济社会的可持续发展。
5 | MY2025-088 | 墨玉县万亩现代设施农业供电系统建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025年6月-2025年10月 | 墨玉县现代农业园区 | 10kV架空线路部分：新建10千伏架空线路路径长8.75千米（新建10千伏架空线路路径长6.6千米，采用JKLGYJ-10kV-240/30m㎡型绝缘导线；新建10千伏架空线路路径长2.15千米，采用JKLGYJ-10kV-70/10m㎡型绝缘导线）。 10kV电缆线路部分：新建10千伏电缆长0.1千米，电缆采用ZC-YJV22-8.7/15-3×70m㎡型。 0.4kV架空线路部分：新建0.4千伏架空线路路径长6.9千米，采用JKLGYJ-1kV-240/30m㎡型绝缘。 0.4kV电缆线路部分：新建0.4千伏电缆长0.94千米（新建0.4千伏电缆长0.12千米，电缆采用WDZNA-YJV-4×50m㎡型；新建0.4千伏电缆长0.82千米，电缆采用WDZNA-YJV-4×35m㎡型）。 电杆部分：新立电杆Fφ190-12共168基，新立电杆Fφ190-15共145基。 设备部分：新装500kVA箱式变电站1座，新装800kVA箱式变电站1座，新装250kVA柱上变压器3座，新装400kVA柱上变压器14座，新装五合一综合配电箱（JP柜）17个，新装箱式变电站基础2座，新装箱式变电站围栏2座，新装柱上变压器围栏17座。新装柱上断路器1台，新装高压计量箱1台，新装低压分控箱120个，新装防溅水型插座（2+3孔）120套。 | 公里 | 19.66 | 墨玉县现代农业园区管委会 | 国网和田地区供电公司 | 何坤 | 巩固任务资金 | 977.12 |  | 950 |  | 950 | [6 empty] | 项目的建设能够有效为企业投资建设的450座现代温室大棚提供电力保障，促进戈壁滩设施果蔬种植产业链发展、提高生产效率，增加700多个就业岗位，带动群众增收，促进当地经济社会的可持续发展。
6 | MY2025-097 | 墨玉县万亩现代设施农业供电系统建设项目（二期） | 乡村建设类 | 新建 | 2025年6月-2025年12月 | 墨玉县现代农业园区 | 0.4kV架空线路部分：新建0.4千伏架空线路路径长10.04千米，采用JKLGYJ-1kV-240/30m㎡型绝缘。 0.4kV电缆线路部分：新建0.4千伏电缆长1.64千米（新建0.4千伏电缆长0.42千米，电缆采用WDZNA-YJV-4×50m㎡型；新建0.4千伏电缆长1.22千米，电缆采用WDZNA-YJV-4×35m㎡型）。 电杆部分：新立电杆Fφ190-12共248基. 设备部分：新装250kVA柱上变压器3座，新装400kVA柱上变压器16座，新装五合一综合配电箱（JP柜）19个，新装柱上变压器围栏19座。新装柱上断路器1台，新装高压计量箱1台，新装低压分控箱150个，新装防溅水型插座（2+3孔）150套。 | 公里 | 12.9 | 墨玉县现代农业园区管委会 |  | 何坤 | 巩固任务资金 | 900 |  | 900 |  | 900 | [6 empty] | 项目的建设能够有效为企业投资建设的400余座现代温室大棚提供电力保障，促进戈壁滩设施果蔬种植产业链发展、提高生产效率，增加600多个就业岗位，带动群众增收，促进当地经济社会的可持续发展。

## 分类汇总(自治区)
2025年到位财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目分类汇总表
| 县市 | 项目个数 | 资金规模（万元） | 项目类别 | [17 empty] | 续建项目个数
|  |  |  | 产业发展类项目个数 | 资金 | 占比 | 就业类项目个数 | 资金 | 占比 | 乡村建设类 | 资金 | 占比 | 易地搬迁后扶类 | 资金 | 占比 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 资金 | 占比 | 其他类 | 资金 | 占比
地区 |  | 245 | 301671 | 5 | 7006 | 0.88616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 0.11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 皮山县 | 34 | 51020
2 | 墨玉县 | 6 | 7906 | 5 | 7006 | 88.62% | 0 | 0 | 0% | 1 | 900 | 11.38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | 和田县 | 38 | 60735
4 | 洛浦县 | 33 | 51976
5 | 策勒县 | 35 | 32592
6 | 于田县 | 55 | 50933
7 | 民丰县 | 16 | 9477
8 | 和田市 | 28 | 37032